Додаток 1

 до рішення виконавчого комітету

 Широківської сільської ради

 від 25.06.2025 року № 235

**НОРМАТИВИ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИ ВІДСУТНОСТІ ЗАСОБІВ ОБЛІКУ ПИТНОЇ ВОДИ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ТА ІНШИХ СПОЖИВАЧИВ**

**с. Володимирівське Запорізького району Запорізької області:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування норми | Одиниця виміру / кількість | Норми споживання питної води | Кількість днів роботи на рік | Загальний показник, тис. м3/рік |
|  | **Населенню** |  | **559,400** |  | **204,181** |
| 1. | Житлові будинки з водопроводом і каналізацією без ванн | 1 мешканець/ 900 | 99,000 | 365 | 36,135 |
| 2. | Житлові будинки з водопроводом і каналізацією без ванн з газопостачанням | 1 мешканець/ 2000 | 270,000 | 365 | 98.550 |
| 3. |  Житлові будинки з водопроводом, каналізацією і ваннами з водопідігрівачами, які працюють па твердому паливі | 1 мешканець/ 1120 | 190,400 | 365 | 69,496 |
|  | **Передача вторинним водокористувачам** |  | **218,850** |  | **32,499** |
| 4. | Володимирівський ліцей «Успіх» | 1 учень/ 260 | 5,200 | 190 | 0,988 |
|  |  | 1 вчитель/52 | 1,040 | 264 | 0,275 |
| 5. | Володимирівська амбулаторія загальної практики сімейноїмедицини | 1 хворий/31 | 0,310 | 251 | 0,078 |
| 1 працівник/ 3 | 0,090 | 251 | 0,023 |
| 6. | Військова частина 1491 | 1 людина/ 250 | 5,000 | 365 | 1,825 |
| 7. | ФОП Сидоренко В.В. (продовольча крамниця) | 1 працівник у зміну/2 | 0,500 | 365 | 0,183 |
| 8. | ФОП Сенделі Г.Г. (продовольча крамниця) | 1 працівник у зміну/ 2 | 0,500 | 365 | 0,183 |
| 9. | ФОП Акопян А.З. (продовольча крамниця) | 1 працівник у зміну/5  | 1,250 | 365 | 0,456 |
|  10. | ВАТ «Стандарт Плюс»  | 1 працівник у зміну/ 2  | 0,500 | 365 | 0,183 |
| 11. | ФОП Петрух Г.Ф. (продовольча крамниця) | 1 працівник у зміну/ 2 | 0,500 | 365 | 0,183 |
| 12. | ФОП Калюжний В.В.  | 1 працівник ***у*** зміну/ 4 | 1,000 | 365 | 0,365 |
| 13. | Теплиці грунтові (зимові) полив рослин (томат) | 1 м2/4000 | 60,000 | 240 | 14,400 |
| 14. | ТОВ «Незалежна аграрна індустрія»  | 1 працівник у зміну/ 30 | 7,500 | 365 | 2,738 |
| 15. | ЧП Шляхтицький М.І. (продовольча крамниця) | 1 працівник у зміну/ 3  | 0,750 | 365 | 0,274 |
| 16. | ЧП Лапчук В.М.  | 1 працівник у зміну/ 2 | 0,500 | 365 | 0,183 |
| 17. | ТОВ «Смачно корисно» (продовольча крамниця) | 1 працівник у зміну/ 5 | 1,250 | 365 | 0,456 |
| 18. | СТ Супутник ВИТ присадибні ділянки | 1 м2/10000 | 60,000 | 72 | 4,320 |
|  19. | СТ Праця - 1 присадибні ділянки | 1 м2/6200 | 37,200 | 72 | 2,678 |
|  20. | СТ Сонячне - 87 присадибні ділянки | 1 м2/5800 | 34,800 | 72 | 2,506 |
|  21. | Храм на ім’я Різдва Пресвятої Богородиці | 1 чол. відвідувачі/ 100 | 0,800 | 180 | 0,144 |
|  |  | 1 чол. робітники/4 | 0,160 | 365 | 0,058 |
|  | **Втрати в системах водопостачання** | тис.м3 піднятої води на рік/ 331,664 | **254,427** | 365 | **92,866** |
|  | **УСЬОГО по с. Володимирівське** |  | **1038,509** |  | **331,664** |

Керуючий справами Лариса ГОЛОВАНЬ

 Додаток 2

 до рішення виконавчого комітету

 Широківської сільської ради

 від 25.06.2025 року № 235

**НОРМАТИВИ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИ ВІДСУТНОСТІ ЗАСОБІВ ОБЛІКУ ПИТНОЇ ВОДИ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ТА ІНШИХ СПОЖИВАЧИВ**

**с.Володимирське Запорізького району Запорізької області:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування норми | Одиниця виміру / кількість | Норми споживання питної води | Кількість днів роботи на рік | Загальний показник, тис. м3/рік |
|  | **Населенню** |  | **3524,100** |  |  | **193,826** |
| 1. | Присадибні ділянки населення | 1 м2/587350 | 3524,100 | 55 | **193,826** |
|  |  **Передача вторинним водокористувачам** |  | **7037,4** |  |  | **527,805** |
| 2. | СТ «ДСС-5» присадибні ділянки | 1 м2/32640 | 195,84 | 75 | 14,688 |
| 3. | Обслуговуючий садівничий кооператив «Турбина» присадибні ділянки | 1 м2/39140 | 234,84 | 75 | 17,613 |
| 4. | Обслуговуючий садівничий кооператив «Ветеран-3» присадибні ділянки | 1 м2/ 89540 | 537,24 | 75 | 40,293 |
| 5. | СТ «Сонячне-87» присадибні ділянки | 1 м2/30640 | 183,84 | 75 | 13,788 |
| 6. | СТ «Блакитна балка» присадибні ділянки | 1 м2/27540 | 165,24 | 75 | 12,393 |
| 7. | СТ «Сонячна долина» присадибні ділянки | 1 м2/ 54750 | 328,5 | 75 | 24,6375 |
| 8. | СТ «Наш сад» присадибні ділянки | 1 м2/40840 | 245,04 | 75 | 18,378 |
| 9. | СТ «Лаванда» присадибні ділянки | 1 м2/22340 | 134,04 | 75 | 10,053 |
| 10. | Обслуговуючий садівничий кооператив «Лаванда ЗАЛК» присадибні ділянки | 1 м2/23740 | 142,44 | 75 | 10,683 |
| 11. | Обслуговуючий садівничий кооператив «Орбіта-кран» присадибні ділянки | 1 м2/45140 | 270,84 | 75 | 20,313 |
| 12. | СТ «Польот» присадибні ділянки | 1 м2/39240 | 235,44 | 75 | 17,658 |
| 13. | Обслуговуючий садівничий кооператив «Гідробудівник» присадибні ділянки | 1 м2/105340 | 632,04 | 75 | 47,403 |
| 14. | СТ «Будівельник» присадибні ділянки | 1м2/204740 | 1228,44 | 75 | 92,133 |
| 15. | СТ «Спутник Віт» присадибні ділянки | 1 м2/59440 | 356,64 | 75 | 26,748 |
| 16. | Обслуговуючий садівничий кооператив «Прокатчик-3» присадибні ділянки | 1м2/131550 | 789,3 | 75 | 59,1975 |
| 17. | СТ «Криниця-2» присадибні ділянки | 1 м2/22240 | 133,44 | 75 | 10,008 |
| 18. | СТ «Криниця-2» присадибні ділянки | 1 м2/54740 | 328,44 | 75 | 24,633 |
| 19. | ФОП Макушина присадибні ділянки | 1 м2/45540 | 273,24 | 75 | 20,493 |
| 20. | ФОП Калюжний присадибні ділянки | 1 м2/24240 | 145,44 | 75 | 10,908 |
| 21. | СТ «Світанок» присадибні ділянки | 1 м2/18340 | 110,04 | 75 | 8,253 |
| 22. | Обслуговуючий садово-городній кооператив «Зоря-58» присадибні ділянки | 1 м2/19840 | 119,04 | 75 | 8,928 |
| 23. | Обслуговуючий садівничий кооператив «Будівельник-3» присадибні ділянки | 1 м2/41340 |  248,04 | 75 | 18,603 |
|  | **Втрати в системах водопостачання** | X | **-** | - | **-** |
|  | **УСЬОГО по****с. Володимирівське (технічна вода)** |  | **10561,5** |  | **721,631** |

Керуючий справами Лариса ГОЛОВАНЬ

 Додаток 3

 до рішення виконавчого комітету

 Широківської сільської ради

 від 25.06.2025 року № 235

**НОРМАТИВИ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИ ВІДСУТНОСТІ ЗАСОБІВ ОБЛІКУ ПИТНОЇ ВОДИ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ТА ІНШИХ СПОЖИВАЧИВ**

**с. Зеленопілля Запорізького району Запорізької області:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п |  Найменування норми | Одиниця виміру / кількість | Норми споживання питної води | Кількість днів роботи на рік | Загальний показник, тис. м3/рік |
|  |  **Населенню** |  | **44,00** |  | **16,060** |
| 1. |  Житлові будинки з водопроводом і каналізацією без ванн | 1 мешканець/ 400 | 44,00 | 365 | 16,060 |
|  |  **Передача вторинним водокористувачам** |  | **4,190** |  | **1,479** |
| 2. | ТОВ «Запоріжнафтосинтез» | 1 працівник у зміну/ 150 | 3,750 | 365 | 1,369 |
| 3. | КУ «Центр культури та дозвілля сім’ї, молоді, спорту та туризму» Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області | 1 працівник/2 | 0,080І | 251 | 0,020 |
|  | 1 глядач/ 45 | 0,360 | 251 | 0,090 |
|  | **Втрати в системах водопостачання** | тис.м3 піднятої води на рік/24,578 | **18,855** | 365 | **6,882** |
|  | **УСЬОГО по с. Зеленопілля** |  | **67,478** |  | **24,578** |

Керуюча справами Лариса ГОЛОВАНЬ

 Додаток 4

 до рішення виконавчого комітету

 Широківської сільської ради

 від 25.06.2025 року № 235

**НОРМАТИВИ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИ ВІДСУТНОСТІ ЗАСОБІВ ОБЛІКУ ПИТНОЇ ВОДИ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ТА ІНШИХ СПОЖИВАЧИВ**

**с. Ручаївка Запорізького району Запорізької області:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування норми | Одиниця виміру / кількість | Норми споживання питної води | Кількість днів роботи на рік | Загальний показник, тис. м3/рік |
|  |  **Населенню** |  | **35,200** |  |  | **12,848** |
| 1. |  Житлові будинки з водопроводом і каналізацією без ванн | 1 мешканець/ 320 | 35,200 | 365 | 12,848 |
|  |  **Передача вторинним водокористувачам** |  | **33,530** |  | **3,195** |
| 2. | СТ «Факел» присадибні ділянки | 1 м2 /5100 | 30,600 | 72 | 2,203 |
| 3. | ТОВ « Комбінат будівельних матеріалів Ручаївський» | 1 працівник у зміну/ 90 | 2,250 | 365 | 0,821 |
| 4. | КУ «Центр культури та дозвілля сім’ї, молоді, спорту та туризму» Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області | 1 працівник/3 | 0,120 | 251 | 0,030 |
|  | 1 глядач/70 | 0,560 | 251 | 0,141 |
|  | **Втрати в системах водопостачання** | тис.м3 піднятої води на рік/22,481 | **17,247** | 365 | **6,295** |
|  | **УСЬОГО по с. Ручаївка** |  | **86,370** |  | **22,481** |

Керуюча справами Лариса ГОЛОВАНЬ

 Додаток 5

 до рішення виконавчого комітету

 Широківської сільської ради

 від 25.06.2025 року № 235

**НОРМАТИВИ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИ ВІДСУТНОСТІ ЗАСОБІВ ОБЛІКУ ПИТНОЇ ВОДИ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ТА ІНШИХ СПОЖИВАЧИВ**

**с. Дніпрельстан Запорізького району Запорізької області:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування норми | Одиниця виміру / кількість | Норми споживання питної води | Кількість днів роботи на рік | Загальний показник, тис. м3/рік |
|  |  **Населенню** |  | **97,550** |  | **35,605** |
| 1. |  Житлові будинки з водопроводом і каналізацією без ванн | 1 мешканець/ 400 | 44,000 | 365 | 16,060 |
| 2. | Житлові будинки з водопроводом і каналізацією без ванн з газопостачанням | 1 мешканець/ 170 | 22,950 | 365 | 8,376 |
| 3. |  Житлові будинки з водопроводом, каналізацією і ваннами з водопідігрівачами, які працюють на твердому паливі | 1 мешканець/ 180 | 30,600 | 365 | 11,169 |
|  | **Передача вторинним водокористувачам** |  | **1,500** |  | **0,400** |
| 4. | Релігійна організація релігійна громада Євангельських Християн- Баптистів  | 1 чол. відвідувачі/ 100 | 0,800 | 180 | 0,144 |
|  | 1 чол. робітники/5 | 0,200 | 365 | 0,073 |
| 5. | ТОВ «Алія Агро » продовольча крамниця | 1 працівник у зміну/ 2 | 0,500 | 365 | 0,183 |
|  | **Втрати в системах водопостачання** | тис.м3 піднятої води на рік/50,455 | **38,704** | 365 | **14,127** |
|  | **УСЬОГО по с. Дніпрельстан** |  | **138,644** |  | **50,455** |

Керуючий справами Лариса ГОЛОВАНЬ

 Додаток 6

 до рішення виконавчого комітету

 Широківської сільської ради

 від 25.06.2025 року № 235

**НОРМАТИВИ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИ ВІДСУТНОСТІ ЗАСОБІВ ОБЛІКУ ПИТНОЇ ВОДИ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ТА ІНШИХ СПОЖИВАЧИВ**

 **с. Малишівка Запорізького району Запорізької області:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування норми | Одиниця виміру кількість | Норми споживання питної води | Кількість днів роботи на рік | Загальний показник, тис. м3/рік |
|  |  **Населенню:** |  | **60,500** |  | **22,083** |
|  1. |  Житлові будинки з водопроводом і каналізацією без ванн | 1 мешканець/ 550 | 60,500 | 365 | 12,447 |
|  |  **Передача вторинним водокористувачам:** |  | **0,112** |  | **0,028** |
|  2. | КУ «Центр соціальних послуг Широківської громади» Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області | 1 працівник/2 | 0,080 | 251 | 0,020 |
|  | 1 глядач/4 | 0,032 | 251 | 0,008 |
|  | **Втрати в системах водопостачання** | тис.м3 піднятої води на рік/ 30,985 | **23,770** | 365 | **8,676** |
|  | **УСЬОГО по с. Малишівка** |  | **84,927** |  | **30,985** |

Керуючий справами Лариса ГОЛОВАНЬ

чий справами Лариса ГОЛОВАНЬ

 Додаток 7

 до рішення виконавчого комітету

 Широківської сільської ради

 від 25.06.2025 року № 235

**НОРМАТИВИ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИ ВІДСУТНОСТІ ЗАСОБІВ ОБЛІКУ ПИТНОЇ ВОДИ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ТА ІНШИХ СПОЖИВАЧИВ**

**с. Лукашеве Запорізького району Запорізької області:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування норми | Одиниця виміру / кількість | Норми споживання питної води | Кількість днів роботи на рік | Загальний показник, тис. м3/рік |
|  |  **Населенню:** |  | **184,500** |  | **67,344** |
| 1. | Житлові будинки 3 водопроводом і каналізацією без ванн | 1 мешканець/ 430 | 47,300 | 365 | 17,265 |
| 2. |  Житлові будинки з водопроводом і каналізацією без ванн з газопостачанням | 1 мешканець/ 500 | 67,500 | 365 | 24,638 |
| 3. |  Житлові будинки 3 водопроводом, каналізацією і ваннами з водопідігрівачами, які працюють на твердому паливі | 1 мешканець/ 410 | 69,700 | 365 | 25,441 |
|  | **Передача вторинним водокористувачам** |  | **12,290** |  |  **3,461** |
| 4. | Лукашівська гімназія «Мрія» Широківської сільської ради | 1 учень/132 | 2,640 | 190 | 0,502 |
|  | 1 вчитель/30 | 0,600 | 264 | 0,158 |
| 5. | Лукашівська дошкільна установа (із денним перебуванням дітей з їдальнею, яка працює на сировині, і пральнею) | 1дитина/40 | 3,200 | 264 | 0,845 |
| 6. | Релігійна громада Української православної церкви при Свято Успенському храмі запорізької Єпархії | 1 відвідувач/ 100 | 0,800 | 180 | 0,144 |
| 7. | Лукашівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини | 1 хворий/ 25 | 0,250 | 251 | 0,063 |
|  | 1 працівник/ ' 2 | 0,060 | 251 | 0,015 |
|  | 1 робітник/ 6 | 0,240 | 365 | 0,088 |
| 8. | ФОП Голінко Т.О.  | 1 працівник у зміну/ 2 | 0,500 | 365 | 0,183 |
| 9. | ФОП Задорожній П.Ю. (продовольча крамниця) | 1 працівник у зміну/ 2 | 0,500 | 365 | 0,183 |
| 10. | ПП Шершньова О.В. (продовольча крамниця) | 1 працівник у зміну/2 | 0,500 | 365 | 0,183 |
| 11. | ПП Елтіз  | 1 працівник у зміну/2 | 0,500 | 365 | 0,183 |
| 12. | ТОВ «Александр-Агро»  | 1 працівник у зміну/ 2 | 0,500 | 365 | 0,183 |
| 13. | ФОП Лойченко В.0. (продовольча крамниця) | 1 працівник у зміну/ 2 | 0,500 | 365 | 0,183 |
| 14. | ТОВ «Бі-Прайм»  | 1 працівник у зміну/4 | 1,000 | 365 | 0,365 |
| 15. | ТОВ «Світанок» (продовольча крамниця) | 1 працівник у зміну/ 2 | 0,500 | 365 | 0,183 |
|  | **Втрати в системах водопостачання** | тис.м3 піднятої води на рік/ 99,221 | **76,115** | 365 | **27,782** |
|  | **УСЬОГО по с. Лукашеве** |  | **274,651** |  | **99,221** |

Керуючий справами Лариса ГОЛОВАНЬ

 Додаток 8

 до рішення виконавчого комітету

 Широківської сільської ради

 від 25.06.2025 року № 235

**НОРМАТИВИ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИ ВІДСУТНОСТІ ЗАСОБІВ ОБЛІКУ ПИТНОЇ ВОДИ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ТА ІНШИХ СПОЖИВАЧИВ**

 **с. Петропіль Запорізького району Запорізької області:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування норми | Одиниця виміру / кількість | Норми споживання питної води | Кількість днів роботи на рік | Загальний показник, тис. м3/рік |
|  |  **Населенню:** |  |  | **44,000** |  | **16,060** |
| 1. |  Житлові будинки з водопроводом і каналізацією без ванн | 1 мешканець/ 400 | 44,000 | 365 | 16,060 |
|  |  **Передача вторинним водокористувачам:** |  | **14,560** |  | **3,142** |
| 2. | Петропільський ліцей |  | 1 учень/ 540 | 10,800 | 190 | 2,052 |
|  | 1 вчитель/120 | 2,400 | 264 | 0,634 |
| 3. | Петропільська амбулаторія загальної практики сімейної медицини | 1 хворий/27 | 0,270 | 251 | 0,068 |
|  | 1 працівник/3 | 0,090 | 251 | 0,023 |
| 4. | ППАФ «Славутич»  | 1 працівник у зміну/ 4 | 1,000 | 365 | 0,365 |
|  | **Втрати в системах водопостачання** | тис.м3 піднятої води на рік/ 26,908 | **20,641** | 365 | **7,534** |
|  | **УСЬОГО по с. Петропіль** |  | **79,675** |  | **26,908** |

Керуючий справами Лариса ГОЛОВАНЬ

 Додаток 9

 до рішення виконавчого комітету

 Широківської сільської ради

 від 25.06.2025 року № 235

**НОРМАТИВИ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИ ВІДСУТНОСТІ ЗАСОБІВ ОБЛІКУ ПИТНОЇ ВОДИ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ТА ІНШИХ СПОЖИВАЧІВ**

 **с. Веселе Запорізького району Запорізької області:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування норми | Одиниця виміру / кількість | Норми споживання питної води | Кількість днів роботи на рік | Загальний показник, тис. м3/рік |
|  |  **Населенню:** |  | **40,15** | **365** | **14,655** |
| 1. |  Житлові будинки з водопроводом і каналізацією без ванн | 1 мешканець/ 365 | 40,15 | 365 | 14,655 |
|  | **Втрати в системах водопостачання** | тис.м3 піднятої води на рік/20,536 | **15,753** | 365 | **5,750** |
|  | **УСЬОГО по с. Веселе** |  | **56,263** |  | **20,536** |

Керуючий справами Лариса ГОЛОВАНЬ

 Додаток 10

 до рішення виконавчого комітету

 Широківської сільської ради

 від 25.06.2025 року № 235

**НОРМАТИВИ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИ ВІДСУТНОСТІ ЗАСОБІВ ОБЛІКУ ПИТНОЇ ВОДИ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ТА ІНШИХ**

**с. Надія Запорізького району Запорізької області;**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування норми | Одиниця виміру / кількість | Норми споживання питної води | Кількість днів роботи на рік | Загальний показник, тис. м3/рік |
|  |  **Населенню:** |  | **30,360** | **365** | **11,081** |
| 1. |  Житлові будинки з водопроводом і каналізацією без ванн | 1 мешканець/ 276 | 30,360 | 365 | 11,081 |
|  | **Втрати в системах водопостачання** | тис.м3 піднятої води на рік/ 15,528 | **11,912** | 365 | **4,348** |
|  | **УСЬОГО по с. Надія** |  | **42,545** |  | **15,528** |

Керуючий справами Лариса ГОЛОВАНЬ

 Додаток 11

 до рішення виконавчого комітету

 Широківської сільської ради

 від 25.06.2025 року № 235

**НОРМАТИВИ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИ ВІДСУТНОСТІ ЗАСОБІВ ОБЛІКУ ПИТНОЇ ВОДИ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ТА ІНШИХ СПОЖИВАЧИВ**

**с. Відрадне Запорізького району Запорізької області:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування норми | Одиниця виміру / кількість | Норми споживання питної води | Кількість днів роботи на рік | Загальний показник, тис. м3/рік |
|  |  **Населенню:** |  | **399,285** |  | **146,584** |
| 1. |  Житлові будинки 3 водопроводом і каналізацією без ванн | 1 мешканець/3 | 0,330 | 365 | 0,120 |
| 2. |  Житлові будинки з водопроводом і каналізацією без ванн з газопостачанням | 1 мешканець/5 | 0,675 | 365 | 0,246 |
| 3. |  Житлові будинки 3 водопроводом, каналізацією і ваннами з водопідігрівачами, які працюють на твердому паливі | 1 мешканець/ 684 | 116,280 | 365 | 42,442 |
| 4. |  Житлові будинки з водопроводом, каналізацією і ваннами з газовими водонагрівачами | 1 мешканець/ 1200 | 282  | 365 | 103,776 |
|  | **вторинним водокористувачам:** |  | **11,780** |  | **3,300** |
| 5. | Відрадненська гімназія Широківської сільської ради | 1 учень/ 132 | 2,640 | 190 | 0,502 |
|  |  | 1 вчитель/24 | 0,480, | 264 | 0,127 |
| 6. | Відрадненська дошкільна установа (із денним перебуванням дітей з їдальнею, яка працює на сировині, і пральнею) | 1 дитина/40 | 3,200 | 264 | 0,845 |
| 7. | Споживче товариство «Фортуна» (продовольча крамниця) | 1 працівник у зміну/ 4 | 2,000 | 365 | 0,730 |
| 8. | Відрадненська амбулаторія загальної практики сімейної медицини | 1 хворий/21 | 0,210 | 251 | 0,052 |
|  |  | 1 працівник/ 3 | 0,090 | 251 | 0,023 |
| 9. | КУ «Центр культури та дозвілля сім’ї, молоді, спорту та туризму» Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області | 1 працівник/5 | 0,200 | 251 | 0,050 |
|  |  | 1 глядач/120 | 10,960 | 251 | 0,241 |
| 10. | ФОП Задорожній (продовольча крамниця) | 1 працівник у зміну/4 | 2,000 | 365 | 0,730 |
|  | **Втрати в системах водопостачання** | тис.м3 піднятої води на рік/ 208,995 | **160,326** | 365 | **58,519** |
|  | **УСЬОГО по с. Відрадне** |  | **573,021** |  | **208,995** |

Керуючий справами Лариса ГОЛОВАНЬ