

 ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА **ПРОЄКТ**

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с.Широке № \_\_\_\_

Про затвердження норм питного водопостачання

у Широківській територіальній громаді Запорізького

району Запорізької області

Керуючись Законами  України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про питну воду та питне

водопостачання», на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1107 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання» з метою забезпечення раціонального використання водних ресурсів, на підставі поданих Комунальним підприємством «Благводсервіс Широківської громади» матеріалів, виконавчий комітет Широківської сільської ради

**вирішив:**

1. Затвердити норми питного водопостачання для споживачів Комунального підприємства «Благводсервіс Широківської громади», що дадаються.

2. Зазначені норми ввести в дію з 01.07.2025 року.

3.Оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області у Широківській територіальній

громаді Запорізького району Запорізької області

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника сільського голови та Комунальне підприємство «Благводсервіс Широківської громади».

Сільський голова Денис КОРОТЕНКО

дата оприлюднення:10.06.2025 року (ст.15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації)

ПРОЕКТ

Додаток

до рішення виконавчого

комітету Широківської сільської ради

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**НОРМАТИВИ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИ ВІДСУТНОСТІ ЗАСОБІВ ОБЛІКУ ПИТНОЇ ВОДИ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ТА ІНШИХ СПОЖИВАЧИВ**

**с. Володимирівське Запорізького району Запорізької області:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | **Найменування норми** | **Одиниця виміру / кількість** | **Норми споживання питної води** | **Кількість днів роботи на рік** | **Загальний показник, тис. м3/рік** |
|  | **Населенню** |  | **559,400** |  | **204,181** |
| 1. | Житлові будинки з водопроводом і каналізацією без ванн | 1 мешканець/ 900 | 99,000 | 365 | 36,135 |
| 2. | Житлові будинки з водопроводом і каналізацією без ванн з газопостачанням | 1 мешканець/ 2000 | 270,000 | 365 | 98.550 |
| 3. |  Житлові будинки з водопроводом, каналізацією і ваннами з водопідігрівачами, які працюють па твердому паливі | 1 мешканець/ 1120 | 190,400 | 365 | 69,496 |
|  | **Передача вторинним водокористувачам** |  | **218,850** |  | **32,499** |
| 4. | Володимирівський ліцей «Успіх» | 1 учень/ 260 | 5,200 | 190 | 0,988 |
|  |  | 1 вчитель/52 | 1,040 | 264 | 0,275 |
| 5. | Володимирівська амбулаторія загальної практики сімейної | 1 хворий/31 | 0,310 | 251 | 0,078 |
|  | медицини | 1 працівник/ 3 | 0,090 | 251 | 0,023 |
| 6. | Військова частина 1491 | 1 людина/ 250 | 5,000 | 365 | 1,825 |
| 7. | ФОП Сидоренко В.В. (продовольча крамниця) | 1 працівник у зміну/2 | 0,500 | 365 | 0,183 |
| 8. | ФОП Сенделі Г.Г. (продовольча крамниця) | 1 працівник у зміну/ 2 | 0,500 | 365 | 0,183 |
| 9. | ФОП Акопян А.З. (продовольча крамниця) | 1 працівник у зміну/5  | 1,250 | 365 | 0,456 |
|  10. | ВАТ «Стандарт Плюс» продовольча крамниця | 1 працівник у зміну/ 2  | 0,500 | 365 | 0,183 |
| 11. | ФОП Петрух Г.Ф. (продовольча крамниця) | 1 працівник у зміну/ 2 | 0,500 | 365 | 0,183 |
| 12. | ФОП Калюжний В.В. (продовольча крамниця) | 1 працівник ***у*** зміну/ 4 | 1,000 | 365 | 0,365 |
| 13. | Теплиці грунтові (зимові) полив рослин (томат) | 1 м2/4000 | 60,000 | 240 | 14,400 |
| 14. | ТОВ «Незалежна аграрна індустрія» (продовольча крамниця) | 1 працівник у зміну/ 30 | 7,500 | 365 | 2,738 |
| 15. | ЧП Шляхтицький М.І. (продовольча крамниця) | 1 працівник у зміну/ 3  | 0,750 | 365 | 0,274 |
| 16. | ЧП Лапчук В.М. (продовольча крамниця) | 1 працівник у зміну/ 2 | 0,500 | 365 | 0,183 |
| 17. | ТОВ «Смачно корисно» (продовольча крамниця) | 1 працівник у зміну/ 5 | 1,250 | 365 | 0,456 |
| 18. | СТ Супутник ВИТ присадибні ділянки | 1 м2/10000 | 60,000 | 72 | 4,320 |
|  19. | СТ Праця - 1 присадибні ділянки | 1 м2/6200 | 37,200 | 72 | 2,678 |
|  20. | СТ Сонячне - 87 присадибні ділянки | 1 м2/5800 | 34,800 | 72 | 2,506 |
|  21. | Храм на ім’я Різдва Пресвятої Богородиці | 1 чол. відвідувачі/ 100 | 0,800 | 180 | 0,144 |
|  |  | 1 чол. робітники/4 | 0,160 | 365 | 0,058 |
|  | **Втрати в системах водопостачання** | тис.м3 піднятої води на рік/ 331,664 | **254,427** | 365 | **92,866** |
|  | **УСЬОГО по с. Володимирівське** |  | **1038,509** |  | **331,664** |

Керуюча справами Лариса ГОЛОВАНЬ

ПРОЕКТ

Додаток

до рішення виконавчого

комітету Широківської сільської ради

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**НОРМАТИВИ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИ ВІДСУТНОСТІ ЗАСОБІВ ОБЛІКУ ПИТНОЇ ВОДИ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ТА ІНШИХ СПОЖИВАЧИВ**

**с.Володимирське Запорізького району Запорізької області:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | **Найменування норми** | **Одиниця виміру / кількість** | **Норми споживання питної води** | **Кількість днів роботи на рік** | **Загальний показник, тис. м3/рік** |
|  | **Населенню** |  | **3524,100** |  |  | **193,826** |
| 1. | Присадибні ділянки населення | 1 м2/587350 | 3524,100 | 55 | **193,826** |
|  |  **Передача вторинним водокористувачам** |  | **7037,4** |  |  | **527,805** |
| 2. | СТ «ДСС-5» присадибні ділянки | 1 м2/32640 | 195,84 | 75 | 14,688 |
| 3. | Обслуговуючий садівничий кооператив «Турбина» присадибні ділянки | 1 м2/39140 | 234,84 | 75 | 17,613 |
| 4. | Обслуговуючий садівничий кооператив «Ветеран-3» присадибні ділянки | 1 м2/ 89540 | 537,24 | 75 | 40,293 |
| 5. | СТ «Сонячне-87» присадибні ділянки | 1 м2/30640 | 183,84 | 75 | 13,788 |
| 6. | СТ «Блакитна балка» присадибні ділянки | 1 м2/27540 | 165,24 | 75 | 12,393 |
| 7. | СТ «Сонячна долина» присадибні ділянки | 1 м2/ 54750 | 328,5 | 75 | 24,6375 |
| 8. | СТ «Наш сад» присадибні ділянки | 1 м2/40840 | 245,04 | 75 | 18,378 |
| 9. | СТ «Лаванда» присадибні ділянки | 1 м2/22340 | 134,04 | 75 | 10,053 |
| 10. | Обслуговуючий садівничий кооператив «Лаванда ЗАЛК» присадибні ділянки | 1 м2/23740 | 142,44 | 75 | 10,683 |
| 11. | Обслуговуючий садівничий кооператив «Орбіта-кран» присадибні ділянки | 1 м2/45140 | 270,84 | 75 | 20,313 |
| 12. | СТ «Польот» присадибні ділянки | 1 м2/39240 | 235,44 | 75 | 17,658 |
| 13. | Обслуговуючий садівничий кооператив «Гідробудівник» присадибні ділянки | 1 м2/105340 | 632,04 | 75 | 47,403 |
| 14. | СТ «Будівельник» присадибні ділянки | 1м2/204740 | 1228,44 | 75 | 92,133 |
| 15. | СТ «Спутник Віт» присадибні ділянки | 1 м2/59440 | 356,64 | 75 | 26,748 |
| 16. | Обслуговуючий садівничий кооператив «Прокатчик-3» присадибні ділянки | 1м2/131550 | 789,3 | 75 | 59,1975 |
| 17. | СТ «Криниця-2» присадибні ділянки | 1 м2/22240 | 133,44 | 75 | 10,008 |
| 18. | СТ «Криниця-2» присадибні ділянки | 1 м2/54740 | 328,44 | 75 | 24,633 |
| 19. | ФОП Макушина присадибні ділянки | 1 м2/45540 | 273,24 | 75 | 20,493 |
| 20. | ФОП Калюжний присадибні ділянки | 1 м2/24240 | 145,44 | 75 | 10,908 |
| 21. | СТ «Світанок» присадибні ділянки | 1 м2/18340 | 110,04 | 75 | 8,253 |
| 22. | Обслуговуючий садово-городній кооператив «Зоря-58» присадибні ділянки | 1 м2/19840 | 119,04 | 75 | 8,928 |
| 23. | Обслуговуючий садівничий кооператив «Будівельник-3» присадибні ділянки | 1 м2/41340 |  248,04 | 75 | 18,603 |
|  | **Втрати в системах водопостачання** | X | **-** | - | **-** |
|  | **УСЬОГО по****с. Володимирівське (технічна вода)** |  | **10561,5** |  | **721,631** |

Керуюча справами Лариса ГОЛОВАНЬ

ПРОЕКТ

Додаток

до рішення виконавчого

комітету Широківської сільської ради

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**НОРМАТИВИ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИ ВІДСУТНОСТІ ЗАСОБІВ ОБЛІКУ ПИТНОЇ ВОДИ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ТА ІНШИХ СПОЖИВАЧИВ**

**с. Зеленопілля Запорізького району Запорізької області:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п |  **Найменування норми** | **Одиниця виміру / кількість** | **Норми споживання питної води** | **Кількість днів роботи на рік** | **Загальний показник, тис. м3/рік** |
|  |  **Населенню** |  | **44,00** |  | **16,060** |
| 1. |  Житлові будинки з водопроводом і каналізацією без ванн | 1 мешканець/ 400 | 44,00 | 365 | 16,060 |
|  |  **Передача вторинним водокористувачам** |  | **4,190** |  | **1,479** |
| 2. | ТОВ «Запоріжнафтосинтез» | 1 працівник у зміну/ 150 | 3,750 | 365 | 1,369 |
| 3. | КУ «Центр культури та дозвілля сім’ї, молоді, спорту та туризму» Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області | 1 працівник/2 | 0,080І | 251 | 0,020 |
|  | 1 глядач/ 45 | 0,360 | 251 | 0,090 |
|  | **Втрати в системах водопостачання** | тис.м3 піднятої води на рік/24,578 | **18,855** | 365 | **6,882** |
|  | **УСЬОГО по с. Зеленопілля** |  | **67,478** |  | **24,578** |

Керуюча справами Лариса ГОЛОВАНЬ

ПРОЕКТ

Додаток

до рішення виконавчого

комітету Широківської сільської ради

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**НОРМАТИВИ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИ ВІДСУТНОСТІ ЗАСОБІВ ОБЛІКУ ПИТНОЇ ВОДИ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ТА ІНШИХ СПОЖИВАЧИВ**

**с. Ручаївка Запорізького району Запорізької області:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | **Найменування норми** | **Одиниця виміру / кількість** | **Норми споживання питної води** | **Кількість днів роботи на рік** | **Загальний показник, тис. м3/рік** |
|  |  **Населенню** |  | **35,200** |  |  | **12,848** |
| 1. |  Житлові будинки з водопроводом і каналізацією без ванн | 1 мешканець/ 320 | 35,200 | 365 | 12,848 |
|  |  **Передача вторинним водокористувачам** |  | **33,530** |  | **3,195** |
| 2. | СТ «Факел» присадибні ділянки | 1 м2 /5100 | 30,600 | 72 | 2,203 |
| 3. | ТОВ « Комбінат будівельних матеріалів Ручаївський» | 1 працівник у зміну/ 90 | 2,250 | 365 | 0,821 |
| 4. | КУ «Центр культури та дозвілля сім’ї, молоді, спорту та туризму» Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області | 1 працівник/3 | 0,120 | 251 | 0,030 |
|  | 1 глядач/70 | 0,560 | 251 | 0,141 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Втрати в системах водопостачання** | тис.м3 піднятої води на рік/22,481 | **17,247** | 365 | **6,295** |
|  | **УСЬОГО по с. Ручаївка** |  | **86,370** |  | **22,481** |

Керуюча справами Лариса ГОЛОВАНЬ

ПРОЕКТ

Додаток

до рішення виконавчого

комітету Широківської сільської ради

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**НОРМАТИВИ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИ ВІДСУТНОСТІ ЗАСОБІВ ОБЛІКУ ПИТНОЇ ВОДИ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ТА ІНШИХ СПОЖИВАЧИВ**

**с. Дніпрельстан Запорізького району Запорізької області:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | **Найменування норми** | **Одиниця виміру / кількість** | **Норми споживання питної води** | **Кількість днів роботи на рік** | **Загальний показник, тис. м3/рік** |
|  |  **Населенню** |  | **97,550** |  | **35,605** |
| 1. |  Житлові будинки з водопроводом і каналізацією без ванн | 1 мешканець/ 400 | 44,000 | 365 | 16,060 |
| 2. | Житлові будинки з водопроводом і каналізацією без ванн з газопостачанням | 1 мешканець/ 170 | 22,950 | 365 | 8,376 |
| 3. |  Житлові будинки з водопроводом, каналізацією і ваннами з водопідігрівачами, які працюють на твердому паливі | 1 мешканець/ 180 | 30,600 | 365 | 11,169 |
|  |  **Передача вторинним водокористувачам** |  | **1,500** |  | **0,400** |
| 4. | Релігійна організація релігійна громада Євангельських Християн- Баптистів  | 1 чол. відвідувачі/ 100 | 0,800 | 180 | 0,144 |
|  | 1 чол. робітники/5 | 0,200 | 365 | 0,073 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | ТОВ «Алія Агро » продовольча крамниця | 1 працівник у зміну/ 2 | 0,500 | 365 | 0,183 |
|  | **Втрати в системах водопостачання** | тис.м3 піднятої води на рік/50,455 | **38,704** | 365 | **14,127** |
|  | **УСЬОГО по с. Дніпрельстан** |  | **138,644** |  | **50,455** |

ПРОЕКТ

Додаток

до рішення виконавчого

комітету Широківської сільської ради

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**НОРМАТИВИ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИ ВІДСУТНОСТІ ЗАСОБІВ ОБЛІКУ ПИТНОЇ ВОДИ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ТА ІНШИХ СПОЖИВАЧИВ**

 **с. Малишівка Запорізького району Запорізької області:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | **Найменування норми** | **Одиниця виміру кількість** | **Норми споживання питної води** | **Кількість днів роботи на рік** | **Загальний показник, тис. м3/рік** |
|  |  **Населенню:** |  | **60,500** |  | **22,083** |
|  1. |  Житлові будинки з водопроводом і каналізацією без ванн | 1 мешканець/ 550 | 60,500 | 365 | 12,447 |
|  |  **Передача вторинним водокористувачам:** |  | **0,112** |  | **0,028** |
|  2. | КУ «Центр соціальних послуг Широківської громади» Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області | 1 працівник/2 | 0,080 | 251 | 0,020 |
|  | 1 глядач/4 | 0,032 | 251 | 0,008 |
|  | **Втрати в системах водопостачання** | тис.м3 піднятої води на рік/ 30,985 | **23,770** | 365 | **8,676** |
|  | **УСЬОГО по с. Малишівка** |  | **84,927** |  | **30,985** |

ПРОЕКТ

Додаток

до рішення виконавчого

комітету Широківської сільської ради

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**НОРМАТИВИ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИ ВІДСУТНОСТІ ЗАСОБІВ ОБЛІКУ ПИТНОЇ ВОДИ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ТА ІНШИХ СПОЖИВАЧИВ**

**с. Лукашеве Запорізького району Запорізької області:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | **Найменування норми** | **Одиниця виміру / кількість** | **Норми споживання питної води** | **Кількість днів роботи на рік** | **Загальний показник, тис. м3/рік** |
|  |  **Населенню:** |  | **184,500** |  | **67,344** |
| 1. | Житлові будинки 3 водопроводом і каналізацією без ванн | 1 мешканець/ 430 | 47,300 | 365 | 17,265 |
| 2. |  Житлові будинки з водопроводом і каналізацією без ванн з газопостачанням | 1 мешканець/ 500 | 67,500 | 365 | 24,638 |
| 3. |  Житлові будинки 3 водопроводом, каналізацією і ваннами з водопідігрівачами, які працюють на твердому паливі | 1 мешканець/ 410 | 69,700 | 365 | 25,441 |
|  |  **Передача вторинним водокористувачам** |  | **12,290** |  |  **3,461** |
| 4. | Лукашевська гімназія «Мрія» Широківської сільської ради | 1 учень/132 | 2,640 | 190 | 0,502 |
|  | 1 вчитель/30 | 0,600 | 264 | 0,158 |
| 5. | Лукашевська дошкільна установа (із денним перебуванням дітей з їдальнею, яка працює на сировині, і пральнею) | 1дитина/40 | 3,200 | 264 | 0,845 |
| 6. | Релігійна громада Української православної церкви при Свято Успенському храмі запорізької Єпархії | 1 відвідувач/ 100 | 0,800 | 180 | 0,144 |
| 7. | Лукашівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини | 1 хворий/ 25 | 0,250 | 251 | 0,063 |
|  | 1 працівник/ ' 2 | 0,060 | 251 | 0,015 |
|  | 1 робітник/ 6 | 0,240 | 365 | 0,088 |
| 8. | ФОП Голінко Т.О. (продовольча крамниця) | 1 працівник у зміну/ 2 | 0,500 | 365 | 0,183 |
| 9. | ФОП Задорожній П.Ю. (продовольча крамниця) | 1 працівник у зміну/ 2 | 0,500 | 365 | 0,183 |
| 10. | ПП Шершньова О.В. (продовольча крамниця) | 1 працівник у зміну/2 | 0,500 | 365 | 0,183 |
| 11. | ПП Елтіз (продовольча крамниця) | 1 працівник у зміну/2 | 0,500 | 365 | 0,183 |
| 12. | ТОВ «Александр-Агро» (продовольча крамниця) | 1 працівник у зміну/ 2 | 0,500 | 365 | 0,183 |
| 13. | ФОП Лойченко В.0. (продовольча крамниця) | 1 працівник у зміну/ 2 | 0,500 | 365 | 0,183 |
| 14. | ТОВ «Бі-Прайм» (продовольча крамниця) | 1 працівник у зміну/4 | 1,000 | 365 | 0,365 |
| 15. | ТОВ «Світанок» (продовольча крамниця) | 1 працівник у зміну/ 2 | 0,500 | 365 | 0,183 |
|  | **Втрати в системах водопостачання** | тис.м3 піднятої води на рік/ 99,221 | **76,115** | 365 | **27,782** |
|  | **УСЬОГО по с. Лукашеве** |  | **274,651** |  | **99,221** |

Керуюча справами Лариса ГОЛОВАНЬ

ПРОЕКТ

Додаток

до рішення виконавчого

комітету Широківської сільської ради

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**НОРМАТИВИ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИ ВІДСУТНОСТІ ЗАСОБІВ ОБЛІКУ ПИТНОЇ ВОДИ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ТА ІНШИХ СПОЖИВАЧИВ**

 **с. Петропіль Запорізького району Запорізької області:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | **Найменування норми** | **Одиниця виміру / кількість** | **Норми споживання питної води** | **Кількість днів роботи на рік** | **Загальний показник, тис. м3/рік** |
|  |  **Населенню:** |  |  | **44,000** |  | **16,060** |
| 1. |  Житлові будинки з водопроводом і каналізацією без ванн | 1 мешканець/ 400 | 44,000 | 365 | 16,060 |
|  |  **Передача вторинним водокористувачам:** |  | **14,560** |  | **3,142** |
| 2. | Петропільський ліцей |  | 1 учень/ 540 | 10,800 | 190 | 2,052 |
|  | 1 вчитель/120 | 2,400 | 264 | 0,634 |
| 3. | Петропільська амбулаторія загальної практики сімейної медицини | 1 хворий/27 | 0,270 | 251 | 0,068 |
|  | 1 працівник/3 | 0,090 | 251 | 0,023 |
| 4. | ППАФ «Славутич» (продовольча крамниця) | 1 працівник у зміну/ 4 | 1,000 | 365 | 0,365 |
|  | **Втрати в системах водопостачання** | тис.м3 піднятої води на рік/ 26,908 | **20,641** | 365 | **7,534** |
|  | **УСЬОГО по с. Петропіль** |  | **79,675** |  | **26,908** |

ПРОЕКТ

Додаток

до рішення виконавчого

комітету Широківської сільської ради

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**НОРМАТИВИ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИ ВІДСУТНОСТІ ЗАСОБІВ ОБЛІКУ ПИТНОЇ ВОДИ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ТА ІНШИХ СПОЖИВАЧИВ**

 **с. Веселе Запорізького району Запорізької області:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | **Найменування норми** | **Одиниця виміру / кількість** | **Норми споживання питної води** | **Кількість днів роботи на рік** | **Загальний показник, тис. м3/рік** |
|  |  **Населенню:** |  | **40,15** | **365** | **14,655** |
| 1. |  Житлові будинки з водопроводом і каналізацією без ванн | 1 мешканець/ 365 | 40,15 | 365 | 14,655 |
|  | **Втрати в системах водопостачання** | тис.м3 піднятої води на рік/20,536 | **15,753** | 365 | **5,750** |
|  | **УСЬОГО по с. Веселе** |  | **56,263** |  | **20,536** |

**НОРМАТИВИ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИ ВІДСУТНОСТІ ЗАСОБІВ ОБЛІКУ ПИТНОЇ ВОДИ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ТА ІНШИХ СПОЖИВАЧИВ**

**с. Надія Запорізького району Запорізької області;**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | **Найменування норми** | **Одиниця виміру / кількість** | **Норми споживання питної води** | **Кількість днів роботи на рік** | **Загальний показник, тис. м3/рік** |
|  |  **Населенню:** |  | **30,360** | **365** | **11,081** |
| 1. |  Житлові будинки з водопроводом і каналізацією без ванн | 1 мешканець/ 276 | 30,360 | 365 | 11,081 |
|  | **Втрати в системах водопостачання** | тис.м3 піднятої води на рік/ 15,528 | **11,912** | 365 | **4,348** |
|  | **УСЬОГО по с. Надія** |  | **42,545** |  | **15,528** |

Керуюча справами Лариса ГОЛОВАНЬ

ПРОЕКТ

Додаток

до рішення виконавчого

комітету Широківської сільської ради

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**НОРМАТИВИ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИ ВІДСУТНОСТІ ЗАСОБІВ ОБЛІКУ ПИТНОЇ ВОДИ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ТА ІНШИХ СПОЖИВАЧИВ**

**с. Відрадне Запорізького району Запорізької області:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | **Найменування норми** | **Одиниця виміру / кількість** | **Норми споживання питної води** | **Кількість днів роботи на рік** | **Загальний показник, тис. м3/рік** |
|  |  **Населенню:** |  | **399,285** |  | **146,584** |
| 1. |  Житлові будинки 3 водопроводом і каналізацією без ванн | 1 мешканець/3 | 0,330 | 365 | 0,120 |
| 2. |  Житлові будинки з водопроводом і каналізацією без ванн з газопостачанням | 1 мешканець/5 | 0,675 | 365 | 0,246 |
| 3. |  Житлові будинки 3 водопроводом, каналізацією і ваннами з водопідігрівачами, які працюють на твердому паливі | 1 мешканець/ 684 | 116,280 | 365 | 42,442 |
| 4. |  Житлові будинки з водопроводом, каналізацією і ваннами з газовими водонагрівачами | 1 мешканець/ 1200 | 282  | 365 | 103,776 |
|  | **вторинним водокористувачам:** |  | **11,780** |  | **3,300** |
| 5. | Відрадненська гімназія Широківської сільської ради | 1 учень/ 132 | 2,640 | 190 | 0,502 |
|  |  | 1 вчитель/24 | 0,480, | 264 | 0,127 |
| 6. | Відрадненська дошкільна установа (із денним перебуванням дітей з їдальнею, яка працює на сировині, і пральнею) | 1 дитина/40 | 3,200 | 264 | 0,845 |
| 7. | Споживче товариство «Фортуна» (продовольча крамниця) | 1 працівник у зміну/ 4 | 2,000 | 365 | 0,730 |
| 8. | Відрадненська амбулаторія загальної практики сімейної медицини | 1 хворий/21 | 0,210 | 251 | 0,052 |
|  |  | 1 працівник/ 3 | 0,090 | 251 | 0,023 |
| 9. | КУ «Центр культури та дозвілля сім’ї, молоді, спорту та туризму» Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області | 1 працівник/5 | 0,200 | 251 | 0,050 |
|  |  | 1 глядач/120 | 10,960 | 251 | 0,241 |
| 10. | ФОП Задорожній (продовольча крамниця) | 1 працівник у зміну/4 | 2,000 | 365 | 0,730 |
|  | **Втрати в системах водопостачання** | тис.м3 піднятої води на рік/ 208,995 | **160,326** | 365 | **58,519** |
|  | **УСЬОГО по с. Відрадне** |  | **573,021** |  | **208,995** |